## Druckvorlage
Druckvorlage MDT Glastaster 4-fach/8-fach | [5 empty] | V1.1 Copyright MDT technologies GmbH
|  | Taste 1 |  |  | Taste 2 |  | Taste 1 |  |  | Taste 2
|  | 18 |  | 19 |  |  | 16 |  | 14
|  | Taste 3 |  |  | Taste 4 |  | Taste 3 |  |  | Taste 4
|  | 23 |  | 24 |  |  | 16 |  | 14
| Decke |  | Decke |  |  | Fenster West |  | Fenter West
| Leseecke |  | Leseecke |  |  | Fenster Süd |  | Fenster Süd
|  | Taste 5 |  |  | Taste 6 |  | Taste 5 |  |  | Taste 6
|  | 13 |  | 12 |  |  | 29 |  | 30
|  | Taste 7 |  |  | Taste 8 |  | Taste 7 |  |  | Taste 8
|  | 11 |  | 1 |  |  | 28 |  | 27
| Zustand |  | Zustand |  |  | Radio Ein/Aus |  | TV Ein/Aus
| Haustüre |  | Zentral
Diese Vorlage druckt 4 Tasterfolien auf die beiliegende Folie auf einem schwarz/weiß Laserdrucker.
Die Verwendung eines Tintenstrahldruckers oder anderer Folien kann zur Verschmutzung des Glastasters führen.
Wir empfehlen nur die org. mitgelieferte matte Folie für Laserdrucker zu verwenden.
Wählen Sie die Symbole über die Dropdown Listen aus.
Passen Sie die Texte unter den Symbolen entsprechend an.
Machen Sie einen Probedruck auf Normalpapier.
Prüfen Sie, ob die Höhe der Rahmen im Bereich von 63,8-64mm liegt. Die Breite ist ca 10mm größer.
Falls nicht prüfen Sie ob die Druckereinstellung auf 100% (ohne Seitenanpassung) steht.
Prüfen Sie, ob der Probedruck mit der Tastenbelegung übereinstimmt.
Dann drucken Sie mit dem Laserdrucker auf die mitgelieferte Folie.
Und scheiden die Folie den Linien entlang aus (Schere oder Lineal und Cuttermesser).
Achten Sie, dass die Höhe ca 63,8-64mm beträgt und die Breite ca 74mm beträgt (10mm Rand rechts).
Sollten Teile der Linie sichtbar sein, ist das kein Problem, das dies von der Scheibe abgedeckt wird.
Der 8-fach Taster verwendet eine Folie für die oberen 4 Tasten und eine weitere für die unteren
4 Tasten. Die Folie wird beim Taster von der rechten Seite eingeschoben. Hierzu ist die
Folienklemmung auf der Rückseite des Tasters vorher auf "open" zu stellen und die
unbeschriftete werksseitige Folie aus dem Taster zu entfernen.
Anschließend wird die Folienklemmung auf "close" eingestellt.

## Print draft
Print draft, MDT Glass Push Button | [5 empty] | V1.1 | Copyright MDT technologies GmbH
|  | Push Button 1 |  |  | Push Button 2 |  | Push Button 1 |  |  | Push Button 2
|  | 18 |  | 19 |  |  | 16 |  | 14
|  | Push Button 3 |  |  | Push Button 4 |  | Push Button 3 |  |  | Push Button 4
|  | 20 |  | 21 |  |  | 16 |  | 14
| Top |  | Top |  |  | west |  | west
| Wall |  | House |  |  | south |  | south
|  | Push Button 5 |  |  | Push Button 6 |  | Push Button 5 |  |  | Push Button 6
|  | 12 |  | 13 |  |  | 29 |  | 30
|  | Push Button 7 |  |  | Push Button 8 |  | Push Button 7 |  |  | Push Button 8
|  | 11 |  | 4 |  |  | 28 |  | 27
| House |  | House |  |  | Radio on/off |  | TV on/off
| Door |  | Central
With this template you can print 4 labels on the enclosed labeling sheet. Please use a laser printer.
Please note that a laser printer has to be used. The use of an inkjet printer can contaminate the glass push button.
We recommend to use only the provided original labeling film for laser printers.
Select the icons on the dropdown lists for each push button.
Customize the text below the icons accordingly.
Make a test print on plain paper.
Check that the height of the frames is in the range of 63.8 - 64mm. The width is about 10mm larger.
If not, check whether the printer setting is at 100% (no page scaling).
Check that the test print is according to the key assignment.
Then print on the provided sheet.
Cut out the sheet along the lines (with scissors or cutter knife and ruler).
Make sure that the height is about 63.8 - 64mm and the width is approximately 74mm (10mm edge on the right).
If parts of the line are visible, it's no problem, because it's covered by the glass frame.
The 8-fold push button uses one foil for the top 4 buttons and another for the lower 4 buttons.
Release the clamping on the back of the push button by turning the screw to "open" and remove the
factory provided blank foil.
Insert the printed foil from the right side of the push button.
Finally, fix the clamping by turning the screw to "close". The foil is fixed now.

## Grafiken
Aus |  | Copyright MDT technologies GmbH
Ein
Ein_Aus
Off | Off
On | On
On_Off | On_Off
Powerknopf | Powerbutton
Powerknopf_off | Powerbutton_off
Powerknopf_on | Powerbutton_on
Schloß_auf | Lock_open
Schloß_zu | Lock_locked
Anwesend | Present
Abwesend | Absent
Jalousie_auf | Shutter_up
Jalousie_auf_ab | Shutter_down_up
Jalousie_ab | Shutter_down
Lampe | Lamp
Lampe_aus | Lamp_off
Lampe_ein | Lamp_on
Lampe_dunkel | Lamp_dark
Lampe_hell | Lamp_bright
Lampe_hell_dunkel | Lamp_bright_dark
Dimmen_dunkel | Dimming_dark
Dimmen_hell | Dimming_bright
Lautsprecher_an | Loudspeaker_on
Lautsprecher_aus | Loudspeaker_off
Lautsprecher_laut | Loudspeaker_loud
Lautsprecher_leise | Loudspeaker_quiet
Musik | Music
Fernseher | Television
Tag | Day
Nacht | Night
Symbol_Achtungl | Symbol_Attention
Symbol_Beenden | Symbol_Close
Symbol_max | Symbol_max
Symbol_min | Symbol_min
Szene | Scene